**ФОРМА**

**предоставления данных структурными подразделениями службы ЭРТОС для подготовки годовых отчетов по табелю донесений (приложение 2.3.17, приказ ГК ОрВД от 26.01 2011 г. №28), годового отчета ЭРТОС и отчета руководителя Владивостокского Центра ОВД за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурного подразделения | **Марка, тип ДЭУ** | **Заводской номер** | **Количество и продолжительность отключений промышленного**  **электроснабжения** | **Количество и продолжительность**  **неисправности (отказов ДЭУ) при отключении промышленного электроснабжения** | **Количество и продолжительность**  **работы ДЭС при проведении ТО** | **Количество израсходованного ДТ при проведении ТО** | **Количество израсходованного ДТ при отключении промышленного электроснабжения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПРС  Богуславец | SD 6000 E | S25087 | 0 | 0/0 | 12\3,96 | 7,524 | 0 |
| ОПРС Богуславец | ADR16/5 | 56565 | 23/43,81 | 0/0 | 4\1,32 | 3,564 | 118,287 |

Старший техник рн. рл. и связи Карпелев А.А.